附件1

 防护排架材料 报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号  | 单位 | 计划数量 | 控制价 | 报价（下浮比例） | 质量要求 | 备注 |
| 单价 | 总价（元） | 我方愿在本项目控制价的基础上整体同比例下浮 %（最多保留至小数点后两位） | 达到国家现行的质量标准、技术标准和验收规范的合格要求，采购人要求（钢管壁厚需达到3.5mm）、配套使用要求 | 控制价为含税到场价 |
| 架管（钢管） | Φ48mm\*3.5mm\*6m | 米 | 7908 | 20元/米 | 286630 |
| 竹制马道板 | 高\*宽\*厚3m\*0.2m\*0.05m | 块 | 5300 | 7元/块 |
| 旋转扣件 | / | 个 | 2540 | 15元/个 |
| 一字扣件 | / | 个 | 650 | 15元/个 |
| 十字扣件 | / | 个 | 2720 | 16元/个 |

 报价包含材料、包装、出库、劳务费、管理费、过路过桥费、装卸车、运输、安全、保险、税金、合理利润、资金占用费、验收等完成本项目工作所涉及的一切费用。

 报价单位（盖章）：

 联系人：

联系电话：

 日期： 年 月 日

报价单位按报价表格式进行报价，不允许对实质性内容进行修改，否则视为无效报价。