附件

广安广顺运业有限公司

广安客运枢纽站下客区遮阳棚及板房报价表

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 含税单价 （元/平方） | 数量（M²) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遮阳棚 | 长20米，宽8.5米，高5.7米，热镀锌大梁330MM*100MM*100M*5.5MM*5.5MM,连接管89MM*2.5MM。顶面为软膜蓬，防火阻燃膜布PVDF1100g,单坡，坡度60公分，预埋钢板300MM*500MM*12MM，热镀锌拉杆600MM*2.5MM，三根工字钢立柱，三个基坑600mm*600mm*800mm,保证棚体牢固，抗水平风8级及以上。 |  |  |  | 1、采购人免费提供水电条件； 2、遮阳棚植入主楼墙体并包含墙面石材复原。 |
| 2 | 板房 | 60mm玻璃棉夹芯板材质且彩钢瓦厚度0.4MM，单间3.8m*5.62m*3m，面积21平方米，含一门两窗。 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 遮阳棚与板房总报价（大写）： |  |  | ￥： |  |
| 备注：1、本次项目质保期1年；质保保证金1000元，到期后无息返还；2、本次报价为包干价，包含但不限于人工费、材料费、安装费文明施工费、利润、税金等； |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位（盖章）： 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |
| 报价时间： |  |  |  |  |  |  |